Příloha k protokolu o SZZ č.



Student:    Karafiát Jiří
Vysoká škola :
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta: Fakulta technologická

     





Ústav:

Ústav výrobního inženýrství

Aprobace 
Bc.




Datum odevzdání posudku :



Recenzent *) doc.Ing.Dvořák Zdeněk,CSc.
Posudek Bakalářské práce

výměníková stanice pro mateřskou školku se zaměřením na směšování vody
 (téma)

Posuzovaná bakalářská práce řeší problém výměníkové stanice pro otop a ohřev užitkové vody u maloodběratele. Řešení je zajímavé použitím části tepla vratné vody sekundáru pro vyvážení teplotní regulace sekundárního okruhu na vstupu. Obsahuje celkem 43 stran, z toho 23 stran studie, 29 obrázků a 1 tabulku.

Ve studijní části student obecně popisuje a charakterizuje principy vytápění a typy výměníkových stanic. Směšovací stanice uvádí v textu jako směšovací zařízení se starším řešením jednoduchého třícestného směšovače a technicky náročnějšího čtyřcestného směšovače, včetně jejich zapojení do regulované soustavy.

Praktická část již řeší konkrétní projekt  výměníkové stanice. Uvádí základní spotřeby a technické informace, které nejsou dále komentovány. Předpokládám, že byly stanoveny v projektové dokumentaci stavby. Další uvedený popis je bez potřebné dokumentace málo jasný. Bylo by potřeba zde upozornit na schéma zapojení a projektovou dokumentaci uvedenou pod  č.v. 001. Popis je pro recenzenta neznalého čtení těchto schémat málo vypovídající a vzhledem k náplni práce by zasloužil více jak 1 stranu textu. Postrádám alespoň základní energetické a průtokové výpočty.
Trojcestným směšovačem vody jsou dnes povinně vybaveny všechny výměníkové stanice. 
Pokud týká ekonomického hodnocení je uvedena pouze nákladová část.

Práce zpracována na průměrné úrovni. Není jasné jaká část předložené práce je prací  studenta a která část je využita z literatury, nebo firemního projektu. Literatura není v textu vůbec citována. Zkratky a symboly jsou uvedeny jen částečně. Schéma č.v. 002 uvádí v legendě nepoužité označení a nedůsledně uvedené místo označení pozice. Práce je po stránce provedení zpracována na dobré úrovni.             
1. Dokázal by jste vysvětlit bilanční rovnici pro regulace trojcestným směšováním?
2. Kdy by se dal v rodinném domě využít čtyřcestný směšovač?
Návrh na klasifikaci diplomové práce:     dobře C


















        podpis  recenzenta bakalářské práce
     Ve Zlíně 

        dne

    16.6.2010
	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	


