[image: image1.png]@ Univerzita Toméage Bati ve Zliné
Fakulta technologicka




nám. T. G. Masaryka 275

[image: image1.png]

762 72  Zlín

Posudek vedoucího diplomové práce
Jméno studenta: Bc. Markéta Žáková
Studijní program: N2808 Chemie a technologie materiálů
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Zaměření (pokud se obor dále dělí):      
Ústav: inženýrství ochrany životního prostředí
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Martin Vašina, Ph.D.
Akademický rok: 2010/2011
	Název diplomové práce:

	Optimalizace osvětlení vnitřních prostorů


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Aktuálnost použité literatury
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Využití poznatků z literatury
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Zpracování teoretické části
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 


	8.
	Přístup studenta k diplomové práci
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	Předmětem diplomové práce je studium kvality osvětlení ve vybraných vnitřních prostorech na budově U1 Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V teoretické části studentka Bc. Markéta Žáková popisuje mj. vlastnosti světla, rozdělení osvětlení a světelných zdrojů, veličiny charakterizující umělé osvětlení, požadavky na kvalitu osvětlení, legislativu a počítačový program Wils 6.3. V praktické části byly nejprve změřeny osvětlenosti ve vybraných vnitřních prostorech. Jejich aritmetické průměry byly následně porovnány s normovanýni hodnotami. Bylo zjištěno, že v některých místnostech je osvětlení nedostatečné a bylo by potřeba navrhnout nové osvětlení. Dále byly změřeny činitele odrazu a prostupu světla u vybraných druhů materiálů. Těmito měřeními byly potvrzeny fyzikální zákony při šíření světla při jeho dopadu na překážku. V poslední části byly provedeny simulace osvětlení (a sice rozložení osvětlenosti a činitele oslnění) v místech zrakového úkolu pomocí programu Wils 6.3. Simulace byla provedena pro laboratoř č. 106 a seminární místnost č. 222 v budově U1 Fakulty technologické. V seminární místnosti se přitom simulace provedla pro 2 případy, a sice při výuce s používáním tabule nebo promítacího plátna. Pro výše uvedené místnosti byla navržena optimalizace osvětlení.

K vlastní práci mám následující připomínky:

1. Po jazykové stránce se v práci vyskytují jisté nedostatky. Jsou zde uvedeny např. hovorové výrazy nebo nevhodné jazykové formulace (např. čiré světla na str. 52 v diskuzi) apod.

2. Z formálního hlediska se v práci vyskytuje spousta nedostatků - např. dělení tabulek na dvě strany, nesprávné odkazy na obrázky a tabulky, nesprávné zápisy chyb měření (zejména v příloze P I), nedostatečný seznam použité literatury (např. chybí normy ČSN týkající se měření světelných veličin) a seznam použitých veličin a zkratek, nedostatečný popis obrázků v přílohách, nestejné psaní matematických vzorců apod.

3. V přehledu veličin postrádám definici činitele oslnění jako důležité simulační veličiny.

4. Ve světelně technických výpočtech bych doporučoval podrobnější popis jednotlivých metod.

5. V praktické části se vyskytují určité chyby. Např. pro místnost E má být uvedena normovaná osvětlenost 500 lx místo 300 lx. Dále na str. 54 je nesprávně uveden výpočet veličiny průměrná osvětlenost. Jedná se přitom o výpočet činitele odrazu světla. Je zde navíc chyba ve výpočtu činitele odrazu, jehož velikost nekorensponduje s hodnotou uvedenou v tabulce.

6. Při simulaci osvětlení v laboratoři jsou uvedeny dva návrhy. Nesouhlasím s tvrzením v diskuzi (viz str. 62), že ekonomický rozdíl mezi těmito návrhy bude minimální. Přitom se jedná o jiný počet svítidel, což má vliv na investiční náklady, cenu montáže, provoz apod.

7. Při simulaci osvětlení v seminární místnosti bych doporučoval lepší zhodnocení navržených počítačových simulací. Doporučoval bych vybrat jednu nejvhodnější variantu osvětlovací soustavy, která by byla použita jak pro výuku na tabuli, tak i pro promítání na plátně. Tato varianta by přitom splňovala parametry zajišťující požadovanou kvalitu osvětlení. To platí i pro závěr práce, kde by mělo být více zhodnoceno dosažení cílů práce.

Mohu konstatovat, že při experimentálních měřeních a počítačových simulacích studentka pracovala samostatně. Splnila cíle zadání práce.

 



	Otázky vedoucího diplomové práce:

	1. Při simulacích v počítačovém programu Wils 6.3 je důležitou veličinou činitel oslnění UGR, který není v práci nikde definován. Definujte tuto veličinu (včetně významu dalších veličin) a uveďte doporučené hodnoty činitele oslnění pro některé druhy pracovišť.

2. Program Wils 6.3 používá bodovou a tokovou metodu výpočtu (viz str. 39). Tyto metody jsou velmi stručně popsány na str. 34. Uveďte podrobně princip světelně technických výpočtů pomocí těchto metod.
3. Měření činitele odrazu světla (viz str. 52) bylo provedeno metodou poměru osvětleností. Vyjmenujte a popište další metody měření činitele odrazu světla. 



V Zlíně dne 31. 5. 2011








podpis vedoucího diplomové práce
Posudek vedoucího diplomové práce

Strana 1/3
Verze 20110510

